中国科学院北京纳米能源与系统研究所

单一来源采购征求意见公示

中国科学院北京纳米能源与系统研究所（基本科研费），拟通过单一来源采购方式，采购（电流波形分析平台），拟由（美国是德科技有限公司）提供。现将有关情况向潜在政府采购供应商征求意见。征求意见期限从2024年6月21日起至2024年6月25日止（3个工作日）。

潜在政府采购供应商对公示内容有异议的，请于公示期满后两个工作日内以实名书面（包括联系人、地址、联系电话）形式将意见反馈至中国科学院北京纳米能源与系统研究所（地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区杨雁东一路8号院，联系人：赵老师，联系电话：010-60688760）。

附：

- 专家论证意见及专家姓名、职称；

2024年6月20日

单一来源采购专业人员论证意见表

时间：2024年6月20日

| 中央主管预算单位 | 中国科学院 |
| --- | --- |
| 申请使用单位 | 中国科学院北京纳米能源与系统研究所 |
| 项目名称 | 电流波形分析平台 |
| 项目金额 | 40万元 |
| 专家1论证意见 | 申请人拟购置的电流波形分析平台设备主要应用于“半导体界面极化调控”国自然项目。该设备需要对电子器件的超低电平响应电流波形进行高采样率和低噪声的探测，是该科研项目不可缺少的重要组成部分。 该设备的分辨率达到百pA级，并能在该量程下进行高带宽差分探测，能够满足研究课题中对高频率低电平信号波形的测量需求。目前国内无法提供该技术指标的同类设备，能满足该技术指标要求的供应商只有美国是德公司的CX3300A系列设备，因此建议采用单一来源方式采购该进口设备。 制造商：美国是德科技有限公司，地址：1400 Fountaingrove Parkway Santa Rosa, CA；代理商：北京东方中科集成科技股份有限公司，地址：北京市海淀区阜成路67号银都大厦12层。 姓名： 翟俊宜 工作单位：中国科学院北京纳米能源与系统研究所 职称：研究员 |
| 专家2论证意见 | 申请人拟购置的电流波形分析平台设备主要应用于其主持的国家自然科学基金项目，需要对宽电平范围的电流进行准确测量，该设备在测量量程宽度和信号处理功能方面具有独特优势，能显著提升该科研项目的测试效果。 该设备需要完成pA到mA范围的宽量程电流探测，并对采获的电流波形进行实时处理，以满足跨越若干个数量级的闪变信号的捕获和分析的需求。目前国内不存在可以满足该技术指标的同类设备，能满足该技术指标要求的供应商只有美国是德公司的设备适用，因此建议采用单一来源方式采购该进口设备。 制造商：美国是德科技有限公司，地址：1400 Fountaingrove Parkway Santa Rosa, CA；代理商：北京东方中科集成科技股份有限公司，地址：北京市海淀区阜成路67号银都大厦12层。 姓名： 胡卫国 工作单位：中国科学院北京纳米能源与系统研究所 职称：研究员 |
| 专家3论证意见 | 申请人拟购置的电流波形分析平台设备主要应用于国家自然科学基金项目。为满足对任意时刻电流真实值的精准测量，该设备需要很宽的动态范围和极低的噪声，这是该科研项目获取可靠数据的基本保障。 该设备需满足14/16位动态范围、低噪声（<100 pA）测试的关键技术指标，以满足对微弱电流波动过程中真实信号精确测量的需求。目前国内无法提供满足该技术指标的同类设备，只有美国是德公司的CX3300A系列设备可以达到这一要求，因此建议采用单一来源方式采购该进口设备。 制造商：美国是德科技有限公司，地址：1400 Fountaingrove Parkway Santa Rosa, CA；代理商：北京东方中科集成科技股份有限公司，地址：北京市海淀区阜成路67号银都大厦12层。 姓名： 程廷海 工作单位：中国科学院北京纳米能源与系统研究所 职称：研究员 |